肺科一楼及两边过道装修

电路改造：病房10间、护办室、医办室2间、仓库2间、公共卫生间及过道

线路拆除、新做线路、大小配电箱、五眼插座及开关安装、平板灯安装；

水改造：公共卫生间、医护办公室

拆除原有管路，新做管路、配三角阀、水龙头、控制阀、下水管道，PPR管及配件

墙面改造：：病房10间、护办室、医办室2间、仓库2间、公共卫生间及过道合计约600平米

铲除墙皮、涂胶、上防水腻子三遍、乳胶漆（立邦牌）

套装门拆除（一套）、新做一套（封摇头）

下水开挖

水电加急人工费（5天）300平米

油漆加急人工费（5天）600平米

垃圾清运

顶棚PVC门、木门维修

贴墙砖，贴至顶，共十间，180平米

预算控制价：7万

附：肺科一楼装修项目清单

 芜湖市第三人民医院招标办

 2020年4月15日