**产品名称**：医用外科口罩

**规格型号**：

型号：无菌平面耳挂式，无菌平面绑带式

规格：17.5cmⅹ9.5cm

**产品结构组成**：本产品由口罩体（含鼻夹），口罩带组成，口罩体为三层结构，中层为熔喷无纺布制成的过滤层，其他各层有无纺布制成

**产品标准**：符合YY0469-2011规定标准

**适用范围**：供临床医务人员在有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口，鼻及下颌，为防止病原体微生物，体液，颗粒物的直接透过提供物理屏障。

**使用方法**：

1、使用前应检查包装是否破损，若有破损禁止使用；

2、打开包装，深色朝外，浅色朝内，戴上口罩，轻捏鼻夹（有鼻夹的一端朝上），使口罩紧贴面部

采购数量：60000只（6个月用量）

33000个独立包装 ，27000个大包装，总控制价：4.8万元

注：厂家需提供样品，中标后三天内能到货