- 产品名称：N95口罩

- 结构组成：由口罩体、鼻夹、口罩组成。口罩体由聚乙烯无纺布、喷绒布制成，鼻夹为铝制金属，口罩带为弹性松紧带。经环氧乙环灭菌，产品无菌供应。

- 产品性能：应符合GB19083-2010的要求。

- 型号规格：型号折叠型耳挂式。规格：大号（110mm*155mm），中号（100mm*145mm），小号（85mm*135mm）。

- 灭菌方式：环氧乙烷。

- 过滤效率：口罩对非油性颗粒过滤效率≥95%。

- 气流阻力：口罩的吸气阻应不大于343.2Pa。

- 适用范围：适用于医护人员和相关工作人员（成人）对经空气传播的呼吸道传染病的防护。

投标单位需提供样品。按半年用量采购（3600只预算价合计1.8万）