芜湖市第三人民医院GE16排CT高压油箱招标参数

一、机器名称及型号

GE16排CT，型号Optima CT 540

二、参数要求

*1、投标时承诺提供的高压油箱是GE原厂生产配件。

*2、需书面承诺，高压油箱更换后保证开机率达到95%，且相关参数达到出厂设置标准，质保期一年。

3、更换的高压油箱出现故障，报修响应时间：7*24小时服务，1小时电话响应，6小时内工程师入场维修，48小时修复完成。

三、资质要求

*  投标人需提供经有效年检的营业执照、税务登记证副本复印件（办理过三证合一的只须提供营业执照），且经营范围必须含有医疗器械维修。

四、招标预算和付款方式

1、预算4万元，

2、付款方式：安装调试合格后，付款90%。剩余10%在质保期后支付。