免疫门诊部安装钢化玻璃雨棚招标要求

参数要求：

根据现场实际情况，在不影响通风又能起到遮雨作用，要求能抗及突发恶劣天气。中标单位必须签订质保时长、安全承诺。

一、施工雨棚框架面积及要求：长约20米、宽约2.6米、外延飞10-20cm,格栅距离不得大于1米*1.3米,内外沿为坡角，外沿地面高度2.6米-2.8米。

二、主要材料：

1、镀锌槽钢（国标）：8公分；

2、镀锌方管（国标）：10*10，厚度3mm；

3、棚面钢化玻璃（国标）：5+5夹胶钢化。

三、辅材及设施：

1、棚面钢化玻璃固定件；

2、6根支柱混泥土预埋规格30*30*60及配件。

四、预算费用控制在3万元以内。