医用防护口罩参数要求

1、取得医疗器械生产许可证和中华人民共和国二类医疗器械注册证；口罩产品性能符合GB19083-2010医用防护口罩技术要求。

2、产品质量：在同类产品中，质量为优质。

3、过滤效率等级：1级（过滤效率≥95%，N95）

4、产品功能：用于使用工作人员的对空气传播的呼吸道传染病的防护，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。

5、产品用途：过滤材料对非油性颗粒物气溶胶过滤效果≥95%

6、产品特点：拱形、非挂耳式带调节扣，多层过滤结构防护到位，可调铝制鼻夹口罩贴合仿人脸部轮廓贴合脸部，弹性头戴佩戴舒适贴合，口罩采用密封包装。

7、投标时须提供医疗器械检测部门的第三方的检测报告证明文件。

8、独立无菌纸塑包装，有效期≥2 年

说明：根据新冠定点医院防护用品储备要求，本次招标的数量是以医院75张病床满负荷运转用量进行测算的。实际供货量，医院将根据当地疫情需求情况进行采购。提醒供货方，不要盲目储备。

9、投标时需带样品5个

确认签名：